## Титул
|  | Версия | v0.0
Карта регистров Modbus
| Префикс в SCADA: |  | MSK_SHDSA_
| Разработал |  | Артюшкин Р.Ю.

## Содержание
Содержание
Регистры ModBus:
Раздел | Описание
#REF! | Системная информация
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Все регистры расположены в области Input Registers и Holding Registers (функция чтения 3 и 4, функция записи 6, 16)
Описание специальных типов:
Раздел | Описание
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## Input Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Системная информация
21 | Состояние рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHDSA_DIAG_QS1
23 | Состоянние автомата QF1 | cQF | DIAG_QF1 | MSK_SHDSA_DIAG_QF1
25 | Состоянние автомата QF2 | cQF | DIAG_QF2 | MSK_SHDSA_DIAG_QF2
27 | Состоянние автомата QF3 | cQF | DIAG_QF3 | MSK_SHDSA_DIAG_QF3
29 | Состоянние автомата QF4 | cQF | DIAG_QF4 | MSK_SHDSA_DIAG_QF4
31 | Состоянние автомата QF5 | cQF | DIAG_QF5 | MSK_SHDSA_DIAG_QF5
33 | Состоянние автомата QF6 | cQF | DIAG_QF6 | MSK_SHDSA_DIAG_QF6
35 | Состоянние автомата QF7 | cQF | DIAG_QF7 | MSK_SHDSA_DIAG_QF7
37 | Состоянние автомата QF8 | cQF | DIAG_QF8 | MSK_SHDSA_DIAG_QF8
39 | Состоянние автомата QF9 | cQF | DIAG_QF9 | MSK_SHDSA_DIAG_QF9
41 | Состояние блока питания G1 | cBI | DIAG_G1_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G1_Status
43 | Низкий заряд батареи блока питания G1 | cBI | DIAG_G1_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G1_LowBattery
45 | Состояние блока питания G2 | cBI | DIAG_G2_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G2_Status
47 | Низкий заряд батареи блока питания G2 | cBI | DIAG_G2_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G2_LowBattery

## Holding Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Управление ПЛК
21 | Состояние рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHDSA_DIAG_QS1
22 | Состоянние автомата QF1 | cQF | DIAG_QF1 | MSK_SHDSA_DIAG_QF1
23 | Состоянние автомата QF2 | cQF | DIAG_QF2 | MSK_SHDSA_DIAG_QF2
24 | Состоянние автомата QF3 | cQF | DIAG_QF3 | MSK_SHDSA_DIAG_QF3
25 | Состоянние автомата QF4 | cQF | DIAG_QF4 | MSK_SHDSA_DIAG_QF4
26 | Состоянние автомата QF5 | cQF | DIAG_QF5 | MSK_SHDSA_DIAG_QF5
27 | Состоянние автомата QF6 | cQF | DIAG_QF6 | MSK_SHDSA_DIAG_QF6
28 | Состоянние автомата QF7 | cQF | DIAG_QF7 | MSK_SHDSA_DIAG_QF7
29 | Состоянние автомата QF8 | cQF | DIAG_QF8 | MSK_SHDSA_DIAG_QF8
30 | Состоянние автомата QF9 | cQF | DIAG_QF9 | MSK_SHDSA_DIAG_QF9
31 | Состояние блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G1_Status
32 | Низкий заряд батареи блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G1_LowBattery
33 | Состояние блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G2_Status
34 | Низкий заряд батареи блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G2_LowBattery