## Титул
|  | Верcия | v0.0
Карта региcтров Modbus
| Префикc в SCADA: |  | MSK_SHDGRSH_
| Разработал |  | Артюшкин Р.Ю.

## Содержание
cодержание
Региcтры ModBus:
Раздел | Опиcание
#REF! | Системная информация
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Все регистры расположены в области Input Registers и Holding Registers (функция чтения 3 и 4, функция записи 6, 16)
Описание специальных типов:
Раздел | Описание
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## Input Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Системная информация
0 | Диагностика ПЛК | cPLC_Matrix | SYS_Matrix | MSK_SHDGRSH_SYS_Matrix
1 | Аварии модулей ПЛК | WORD | SYS_AvarModules | MSK_SHDGRSH_SYS_AvarModules
2 | Аварии связи с устройствами по Modbus RTU | WORD | SYS_AvarLinkRTU | MSK_SHDGRSH_SYS_AvarLinkRTU
3 | Аварии связи с устройствами по Modbus TCP | WORD | SYS_AvarLinkTCP | MSK_SHDGRSH_SYS_AvarLinkTCP
4 | Текущее время и дата | cTime | SYS_DataTime | MSK_SHDGRSH_SYS_DataTime
10 | Резерв | WORD
11 | Резерв | WORD
12 | Резерв | WORD
13 | Резерв | WORD
14 | Резерв | WORD
15 | Резерв | WORD
16 | Резерв | WORD
17 | Резерв | WORD
18 | Резерв | WORD
19 | Резерв | WORD
20 | Резерв | WORD
21 | Состояние рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QS1
23 | Состоянние автомата QF1 | cQF | DIAG_QF1 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF1
25 | Состоянние автомата QF2 | cQF | DIAG_QF2 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF2
27 | Состоянние автомата QF3 | cQF | DIAG_QF3 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF3
29 | Состоянние автомата QF4 | cQF | DIAG_QF4 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF4
31 | Состоянние автомата QF5 | cQF | DIAG_QF5 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF5
33 | Состоянние автомата QF6 | cQF | DIAG_QF6 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF6
35 | Состоянние автомата QF7 | cQF | DIAG_QF7 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF7
37 | Состоянние автомата QF8 | cQF | DIAG_QF8 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF8
39 | Состоянние автомата QF9 | cQF | DIAG_QF9 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF9
41 | Состояние блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_Status | MSK_SHDGRSH_DIAG_G1_Status
43 | Низкий заряд батареи блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_LowBattery | MSK_SHDGRSH_DIAG_G1_LowBattery
45 | Состояние блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_Status | MSK_SHDGRSH_DIAG_G2_Status
47 | Низкий заряд батареи блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_LowBattery | MSK_SHDGRSH_DIAG_G2_LowBattery
101 | ГРЩ1 Состояние рубильника QS1 | cQF | GRSH1_QS1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QS1
103 | ГРЩ1 Состояние рубильника QS2 | cQF | GRSH1_QS2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QS2
105 | ГРЩ1 Контроль состояния УЗИП1 | cBI | GRSH1_UZIP1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_UZIP1
107 | ГРЩ1 Контроль состояния УЗИП2 | cBI | GRSH1_UZIP2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_UZIP2
109 | ГРЩ1 Состоянние автомата 1QF | cQF | GRSH1_1QF | MSK_SHDGRSH_GRSH1_1QF
111 | ГРЩ1 Состоянние автомата 2QF | cQF | GRSH1_2QF | MSK_SHDGRSH_GRSH1_2QF
113 | ГРЩ1 Состоянние автомата 3QF | cQF | GRSH1_3QF | MSK_SHDGRSH_GRSH1_3QF
115 | ГРЩ1 Состоянние автомата 1QF1 | cQF | GRSH1_1QF1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_1QF1
117 | ГРЩ1 Состоянние автомата 1QF2 | cQF | GRSH1_2QF1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_2QF1
119 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.1 | cQF | GRSH1_QF1_1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_1
121 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.2 | cQF | GRSH1_QF1_2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_2
123 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.3 | cQF | GRSH1_QF1_3 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_3
125 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.4 | cQF | GRSH1_QF1_4 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_4
127 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.5 | cQF | GRSH1_QF1_5 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_5
129 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.6 | cQF | GRSH1_QF1_6 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_6
131 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.7 | cQF | GRSH1_QF1_7 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_7
133 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.8 | cQF | GRSH1_QF1_8 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_8
135 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.9 | cQF | GRSH1_QF1_9 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_9
137 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.10 | cQF | GRSH1_QF1_10 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_10
139 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.11 | cQF | GRSH1_QF1_11 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_11
141 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.12 | cQF | GRSH1_QF1_12 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_12
143 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.13 | cQF | GRSH1_QF1_13 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_13
145 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.1 | cQF | GRSH1_QF2_1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_1
147 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.2 | cQF | GRSH1_QF2_2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_2
149 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.3 | cQF | GRSH1_QF2_3 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_3
151 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.4 | cQF | GRSH1_QF2_4 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_4
153 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.5 | cQF | GRSH1_QF2_5 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_5
155 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.6 | cQF | GRSH1_QF2_6 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_6
157 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.7 | cQF | GRSH1_QF2_7 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_7
159 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.8 | cQF | GRSH1_QF2_8 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_8
161 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.9 | cQF | GRSH1_QF2_9 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_9
163 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.10 | cQF | GRSH1_QF2_10 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_10
165 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.11 | cQF | GRSH1_QF2_11 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_11
167 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.12 | cQF | GRSH1_QF2_12 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_12
169 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.13 | cQF | GRSH1_QF2_13 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_13
171 | ГРЩ1 АВР Сигнализация аварии | cBI | GRSH1_AVR_AvarCom | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_AvarCom
173 | ГРЩ1 АВР Авария питания обоих входов | cBI | GRSH1_AVR_AvarU | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_AvarU
175 | ГРЩ1 АВР Авария сбоя команды на выключателе | cBI | GRSH1_AVR_AvarCmd | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_AvarCmd
177 | ГРЩ1 АВР Режим авто | cBI | GRSH1_AVR_Auto | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_Auto
179 | ГРЩ1 АВР Сигнализация активации логики | cBI | GRSH1_AVR_Logic | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_Logic
181 | ГРЩ1 ППУ Состояние рубильника QS3 | cQF | PPU_QS3 | MSK_SHDGRSH_PPU_QS3
183 | ГРЩ1 ППУ Состояние рубильника QS4 | cQF | PPU_QS4 | MSK_SHDGRSH_PPU_QS4
185 | ГРЩ1 ППУ Состояние рубильника QS5 | cQF | PPU_QS5 | MSK_SHDGRSH_PPU_QS5
187 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF6 | cQF | PPU_QF6 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF6
189 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF7 | cQF | PPU_QF7 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF7
191 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.1 | cQF | PPU_QF5_1 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_1
193 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.2 | cQF | PPU_QF5_2 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_2
195 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.3 | cQF | PPU_QF5_3 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_3
197 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.4 | cQF | PPU_QF5_4 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_4
199 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.5 | cQF | PPU_QF5_5 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_5
201 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.6 | cQF | PPU_QF5_6 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_6
203 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.7 | cQF | PPU_QF5_7 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_7
205 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.8 | cQF | PPU_QF5_8 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_8
207 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.9 | cQF | PPU_QF5_9 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_9
209 | ГРЩ1 ППУ АВР Сигнализация аварии | cBI | PPU_AVR_AvarCom | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_AvarCom
211 | ГРЩ1 ППУ АВР Авария питания обоих входов | cBI | PPU_AVR_AvarU | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_AvarU
213 | ГРЩ1 ППУ АВР Авария сбоя команды на выключателе | cBI | PPU_AVR_AvarCmd | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_AvarCmd
215 | ГРЩ1 ППУ АВР Режим авто | cBI | PPU_AVR_Auto | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_Auto
217 | ГРЩ1 ППУ АВР Сигнализация активации логики | cBI | PPU_AVR_Logic | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_Logic
251 | ЩНО1 Состояние рубильника QS | cQF | SHNO1_QS | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QS
253 | ЩНО1 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHNO1_2QF | MSK_SHDGRSH_SHNO1_2QF
255 | ЩНО1 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHNO1_UZIP | MSK_SHDGRSH_SHNO1_UZIP
257 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD1 | cQF | SHNO1_QFD1 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD1
259 | ЩНО1 Состоянние автомата QF2 | cQF | SHNO1_QF2 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF2
261 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD3 | cQF | SHNO1_QFD3 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD3
263 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD4 | cQF | SHNO1_QFD4 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD4
265 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD5 | cQF | SHNO1_QFD5 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD5
267 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD6 | cQF | SHNO1_QFD6 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD6
269 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD7 | cQF | SHNO1_QFD7 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD7
271 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHNO1_QFD8 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD8
273 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD9 | cQF | SHNO1_QFD9 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD9
275 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD10 | cQF | SHNO1_QFD10 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD10
277 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD11 | cQF | SHNO1_QFD11 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD11
279 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD12 | cQF | SHNO1_QFD12 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD12
281 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD13 | cQF | SHNO1_QFD13 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD13
283 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD14 | cQF | SHNO1_QFD14 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD14
285 | ЩНО1 Состоянние автомата QF15 | cQF | SHNO1_QF15 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF15
287 | ЩНО1 Состоянние автомата QF16 | cQF | SHNO1_QF16 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF16
289 | ЩНО1 Состоянние автомата QF17 | cQF | SHNO1_QF17 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF17
291 | ЩНО1 Состоянние автомата QF18 | cQF | SHNO1_QF18 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF18
293 | ЩНО1 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHNO1_QF19 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF19
295 | ЩНО1 Состоянние автомата QF20 | cQF | SHNO1_QF20 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF20
297 | ЩНО1 Состоянние автомата QF21 | cQF | SHNO1_QF21 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF21
311 | ЩС1 Состояние рубильника QS | cQF | SHS1_QS | MSK_SHDGRSH_SHS1_QS
313 | ЩС1 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHS1_2QF | MSK_SHDGRSH_SHS1_2QF
315 | ЩС1 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHS1_UZIP | MSK_SHDGRSH_SHS1_UZIP
317 | ЩС1 Состоянние автомата QFD1 | cQF | SHS1_QFD1 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD1
319 | ЩС1 Состоянние автомата QFD2 | cQF | SHS1_QFD2 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD2
321 | ЩС1 Состоянние автомата QF3 | cQF | SHS1_QF3 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF3
323 | ЩС1 Состоянние автомата QFD4 | cQF | SHS1_QFD4 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD4
325 | ЩС1 Состоянние автомата QF5 | cQF | SHS1_QF5 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF5
327 | ЩС1 Состоянние автомата QF6 | cQF | SHS1_QF6 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF6
329 | ЩС1 Состоянние автомата QFD7 | cQF | SHS1_QFD7 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD7
331 | ЩС1 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHS1_QFD8 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD8
333 | ЩС1 Состоянние автомата QFD9 | cQF | SHS1_QFD9 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD9
335 | ЩС1 Состоянние автомата QFD10 | cQF | SHS1_QFD10 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD10
337 | ЩС1 Состоянние автомата QF11 | cQF | SHS1_QF11 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF11
339 | ЩС1 Состоянние автомата QF12 | cQF | SHS1_QF12 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF12
341 | ЩС1 Состоянние автомата QF13 | cQF | SHS1_QF13 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF13
343 | ЩС1 Состоянние автомата QF14 | cQF | SHS1_QF14 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF14
345 | ЩС1 Состоянние автомата QFD15 | cQF | SHS1_QFD15 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD15
347 | ЩС1 Состоянние автомата QF16 | cQF | SHS1_QF16 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF16
349 | ЩС1 Состоянние автомата QF17 | cQF | SHS1_QF17 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF17
351 | ЩС1 Состоянние автомата QFD18 | cQF | SHS1_QFD18 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD18
353 | ЩС1 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHS1_QF19 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF19
355 | ЩС1 Состоянние автомата QFD20 | cQF | SHS1_QFD20 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD20
357 | ЩС1 Состоянние автомата QFD21 | cQF | SHS1_QFD21 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD21
359 | ЩС1 Состоянние автомата QF22 | cQF | SHS1_QF22 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF22
361 | ЩС1 Состоянние автомата QF23 | cQF | SHS1_QF23 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF23
363 | ЩС1 Состоянние автомата QF24 | cQF | SHS1_QF24 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF24
365 | ЩС1 Состоянние автомата QF25 | cQF | SHS1_QF25 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF25
367 | ЩС1 Состоянние автомата QF26 | cQF | SHS1_QF26 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF26
369 | ЩС1 Состоянние автомата QFD27 | cQF | SHS1_QFD27 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD27
371 | ЩС1 Состоянние автомата QF28 | cQF | SHS1_QF28 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF28
373 | ЩС1 Состоянние автомата QF29 | cQF | SHS1_QF29 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF29
375 | ЩС1 Состоянние автомата QFD30 | cQF | SHS1_QFD30 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD30
377 | ЩС1 Состоянние автомата QFD31 | cQF | SHS1_QFD31 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD31
379 | ЩС1 Состоянние автомата QF32 | cQF | SHS1_QF32 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF32
381 | ЩС1 Состоянние автомата QF33 | cQF | SHS1_QF33 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF33
383 | ЩС1 Состоянние автомата QF34 | cQF | SHS1_QF34 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF34
385 | ЩС1 Состоянние автомата QF35 | cQF | SHS1_QF35 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF35
387 | ЩС1 Состоянние автомата QF36 | cQF | SHS1_QF36 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF36
389 | ЩС1 Состоянние автомата QF37 | cQF | SHS1_QF37 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF37
391 | ЩС1 Состоянние автомата QF38 | cQF | SHS1_QF38 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF38
393 | ЩС1 Состоянние автомата QF39 | cQF | SHS1_QF39 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF39
395 | ЩС1 Состоянние автомата QF40 | cQF | SHS1_QF40 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF40
397 | ЩС1 Состоянние автомата QF41 | cQF | SHS1_QF41 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF41
399 | ЩС1 Состоянние автомата QF42 | cQF | SHS1_QF42 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF42
401 | ЩС1 Состоянние автомата QFD43 | cQF | SHS1_QFD43 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD43
403 | ЩС1 Состоянние автомата QF44 | cQF | SHS1_QF44 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF44
405 | ЩС1 Состоянние автомата QFD45 | cQF | SHS1_QFD45 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD45
407 | ЩС1 Состоянние автомата QF46 | cQF | SHS1_QF46 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF46
409 | ЩС1 Состоянние автомата QF47 | cQF | SHS1_QF47 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF47
411 | ЩС1 Состоянние автомата QFD48 | cQF | SHS1_QFD48 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD48
413 | ЩС1 Состоянние автомата QFD49 | cQF | SHS1_QFD49 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD49
415 | ЩС1 Состоянние автомата QFD50 | cQF | SHS1_QFD50 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD50
417 | ЩС1 Состоянние автомата QF51 | cQF | SHS1_QF51 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF51
419 | ЩС1 Состоянние автомата QF52 | cQF | SHS1_QF52 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF52
421 | ЩС1 Состоянние автомата QF53 | cQF | SHS1_QF53 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF53
451 | ЩАО-01 Состояние рубильника QS01 | cQF | SHAO1_QS01 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QS01
453 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF01 | cQF | SHAO1_QF01 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF01
455 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF02 | cQF | SHAO1_QF02 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF02
457 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF03 | cQF | SHAO1_QF03 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF03
459 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF04 | cQF | SHAO1_QF04 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF04
461 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF05 | cQF | SHAO1_QF05 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF05
463 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF06 | cQF | SHAO1_QF06 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF06
465 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF07 | cQF | SHAO1_QF07 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF07
467 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF08 | cQF | SHAO1_QF08 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF08
481 | ЩНО1 гр1.1 КМ1 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_1 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_1
484 | ЩНО1 гр1.2 КМ2 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_2 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_2
487 | ЩНО1 гр1.3 КМ3 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_3 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_3
490 | ЩНО1 гр1.4 КМ4 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_4 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_4
493 | ЩНО1 гр1.5 КМ5 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_5 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_5
496 | ЩНО1 гр1.6 КМ6 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_6 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_6
499 | ЩНО1 гр1.7 КМ7 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_7 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_7
502 | ЩНО1 гр1.8 КМ8 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_8 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_8
505 | ЩНО1 гр1.9 КМ9 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_9 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_9
508 | ЩНО1 гр1.10 КМ10 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_10 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_10
511 | ЩНО1 гр1.11 КМ11 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_11 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_11
514 | ЩНО1 гр1.12 КМ12 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_12 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_12
517 | ЩНО1 гр1.13 КМ13 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_13 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_13
520 | ЩНО1 гр1.14 КМ14 Резерв | cBOFB | SHNO1_GR1_14 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_14
523 | ЩНО1 гр1.15 КМ15 Наружное освещение | cBOFB | SHNO1_GR1_15 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_15
526 | ЩНО1 гр1.16 КМ16 Наружное освещение | cBOFB | SHNO1_GR1_16 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_16
531 | Состояние переключателя режимов работы ЩНО1 | WORD | SHNO1_StatusSW | MSK_SHDGRSH_SHNO1_StatusSW

## Holding Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Управление ПЛК
0 | Системные команды ПЛК | cPLC_Matrix | SYS_Matrix | MSK_SHDGRSH_SYS_Matrix
1 | Резерв | WORD
2 | Резерв | WORD
3 | Резерв | WORD
4 | Установка времени и даты | cTime | SYS_DataTime | MSK_SHDGRSH_SYS_DataTime
10 | Резерв | WORD
11 | Резерв | WORD
12 | Резерв | WORD
13 | Резерв | WORD
14 | Резерв | WORD
15 | Резерв | WORD
16 | Резерв | WORD
17 | Резерв | WORD
18 | Резерв | WORD
19 | Резерв | WORD
20 | Резерв | WORD
21 | Состояние рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QS1
22 | Состоянние автомата QF1 | cQF | DIAG_QF1 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF1
23 | Состоянние автомата QF2 | cQF | DIAG_QF2 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF2
24 | Состоянние автомата QF3 | cQF | DIAG_QF3 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF3
25 | Состоянние автомата QF4 | cQF | DIAG_QF4 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF4
26 | Состоянние автомата QF5 | cQF | DIAG_QF5 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF5
27 | Состоянние автомата QF6 | cQF | DIAG_QF6 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF6
28 | Состоянние автомата QF7 | cQF | DIAG_QF7 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF7
29 | Состоянние автомата QF8 | cQF | DIAG_QF8 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF8
30 | Состоянние автомата QF9 | cQF | DIAG_QF9 | MSK_SHDGRSH_DIAG_QF9
31 | Состояние блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_Status | MSK_SHDGRSH_DIAG_G1_Status
32 | Низкий заряд батареи блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_LowBattery | MSK_SHDGRSH_DIAG_G1_LowBattery
33 | Состояние блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_Status | MSK_SHDGRSH_DIAG_G2_Status
34 | Низкий заряд батареи блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_LowBattery | MSK_SHDGRSH_DIAG_G2_LowBattery
101 | ГРЩ1 Состояние рубильника QS1 | cQF | GRSH1_QS1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QS1
102 | ГРЩ1 Состояние рубильника QS2 | cQF | GRSH1_QS2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QS2
103 | ГРЩ1 Контроль состояния УЗИП1 | cBI | GRSH1_UZIP1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_UZIP1
104 | ГРЩ1 Контроль состояния УЗИП2 | cBI | GRSH1_UZIP2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_UZIP2
105 | ГРЩ1 Состоянние автомата 1QF | cQF | GRSH1_1QF | MSK_SHDGRSH_GRSH1_1QF
106 | ГРЩ1 Состоянние автомата 2QF | cQF | GRSH1_2QF | MSK_SHDGRSH_GRSH1_2QF
107 | ГРЩ1 Состоянние автомата 3QF | cQF | GRSH1_3QF | MSK_SHDGRSH_GRSH1_3QF
108 | ГРЩ1 Состоянние автомата 1QF1 | cQF | GRSH1_1QF1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_1QF1
109 | ГРЩ1 Состоянние автомата 1QF2 | cQF | GRSH1_2QF1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_2QF1
110 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.1 | cQF | GRSH1_QF1_1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_1
111 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.2 | cQF | GRSH1_QF1_2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_2
112 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.3 | cQF | GRSH1_QF1_3 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_3
113 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.4 | cQF | GRSH1_QF1_4 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_4
114 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.5 | cQF | GRSH1_QF1_5 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_5
115 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.6 | cQF | GRSH1_QF1_6 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_6
116 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.7 | cQF | GRSH1_QF1_7 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_7
117 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.8 | cQF | GRSH1_QF1_8 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_8
118 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.9 | cQF | GRSH1_QF1_9 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_9
119 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.10 | cQF | GRSH1_QF1_10 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_10
120 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.11 | cQF | GRSH1_QF1_11 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_11
121 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.12 | cQF | GRSH1_QF1_12 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_12
122 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF1.13 | cQF | GRSH1_QF1_13 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF1_13
123 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.1 | cQF | GRSH1_QF2_1 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_1
124 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.2 | cQF | GRSH1_QF2_2 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_2
125 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.3 | cQF | GRSH1_QF2_3 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_3
126 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.4 | cQF | GRSH1_QF2_4 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_4
127 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.5 | cQF | GRSH1_QF2_5 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_5
128 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.6 | cQF | GRSH1_QF2_6 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_6
129 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.7 | cQF | GRSH1_QF2_7 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_7
130 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.8 | cQF | GRSH1_QF2_8 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_8
131 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.9 | cQF | GRSH1_QF2_9 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_9
132 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.10 | cQF | GRSH1_QF2_10 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_10
133 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.11 | cQF | GRSH1_QF2_11 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_11
134 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.12 | cQF | GRSH1_QF2_12 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_12
135 | ГРЩ1 Состоянние автомата QF2.13 | cQF | GRSH1_QF2_13 | MSK_SHDGRSH_GRSH1_QF2_13
136 | ГРЩ1 АВР Сигнализация аварии | cBI | GRSH1_AVR_AvarCom | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_AvarCom
137 | ГРЩ1 АВР Авария питания обоих входов | cBI | GRSH1_AVR_AvarU | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_AvarU
138 | ГРЩ1 АВР Авария сбоя команды на выключателе | cBI | GRSH1_AVR_AvarCmd | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_AvarCmd
139 | ГРЩ1 АВР Режим авто | cBI | GRSH1_AVR_Auto | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_Auto
140 | ГРЩ1 АВР Сигнализация активации логики | cBI | GRSH1_AVR_Logic | MSK_SHDGRSH_GRSH1_AVR_Logic
141 | ГРЩ1 ППУ Состояние рубильника QS3 | cQF | PPU_QS3 | MSK_SHDGRSH_PPU_QS3
142 | ГРЩ1 ППУ Состояние рубильника QS4 | cQF | PPU_QS4 | MSK_SHDGRSH_PPU_QS4
143 | ГРЩ1 ППУ Состояние рубильника QS5 | cQF | PPU_QS5 | MSK_SHDGRSH_PPU_QS5
144 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF6 | cQF | PPU_QF6 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF6
145 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF7 | cQF | PPU_QF7 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF7
146 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.1 | cQF | PPU_QF5_1 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_1
147 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.2 | cQF | PPU_QF5_2 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_2
148 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.3 | cQF | PPU_QF5_3 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_3
149 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.4 | cQF | PPU_QF5_4 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_4
150 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.5 | cQF | PPU_QF5_5 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_5
151 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.6 | cQF | PPU_QF5_6 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_6
152 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.7 | cQF | PPU_QF5_7 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_7
153 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.8 | cQF | PPU_QF5_8 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_8
154 | ГРЩ1 ППУ Состоянние автомата QF5.9 | cQF | PPU_QF5_9 | MSK_SHDGRSH_PPU_QF5_9
155 | ГРЩ1 ППУ АВР Сигнализация аварии | cBI | PPU_AVR_AvarCom | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_AvarCom
156 | ГРЩ1 ППУ АВР Авария питания обоих входов | cBI | PPU_AVR_AvarU | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_AvarU
157 | ГРЩ1 ППУ АВР Авария сбоя команды на выключателе | cBI | PPU_AVR_AvarCmd | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_AvarCmd
158 | ГРЩ1 ППУ АВР Режим авто | cBI | PPU_AVR_Auto | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_Auto
159 | ГРЩ1 ППУ АВР Сигнализация активации логики | cBI | PPU_AVR_Logic | MSK_SHDGRSH_PPU_AVR_Logic
181 | ЩНО1 Состояние рубильника QS | cQF | SHNO1_QS | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QS
182 | ЩНО1 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHNO1_2QF | MSK_SHDGRSH_SHNO1_2QF
183 | ЩНО1 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHNO1_UZIP | MSK_SHDGRSH_SHNO1_UZIP
184 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD1 | cQF | SHNO1_QFD1 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD1
185 | ЩНО1 Состоянние автомата QF2 | cQF | SHNO1_QF2 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF2
186 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD3 | cQF | SHNO1_QFD3 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD3
187 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD4 | cQF | SHNO1_QFD4 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD4
188 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD5 | cQF | SHNO1_QFD5 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD5
189 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD6 | cQF | SHNO1_QFD6 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD6
190 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD7 | cQF | SHNO1_QFD7 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD7
191 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHNO1_QFD8 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD8
192 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD9 | cQF | SHNO1_QFD9 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD9
193 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD10 | cQF | SHNO1_QFD10 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD10
194 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD11 | cQF | SHNO1_QFD11 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD11
195 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD12 | cQF | SHNO1_QFD12 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD12
196 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD13 | cQF | SHNO1_QFD13 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD13
197 | ЩНО1 Состоянние автомата QFD14 | cQF | SHNO1_QFD14 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QFD14
198 | ЩНО1 Состоянние автомата QF15 | cQF | SHNO1_QF15 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF15
199 | ЩНО1 Состоянние автомата QF16 | cQF | SHNO1_QF16 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF16
200 | ЩНО1 Состоянние автомата QF17 | cQF | SHNO1_QF17 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF17
201 | ЩНО1 Состоянние автомата QF18 | cQF | SHNO1_QF18 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF18
202 | ЩНО1 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHNO1_QF19 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF19
203 | ЩНО1 Состоянние автомата QF20 | cQF | SHNO1_QF20 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF20
204 | ЩНО1 Состоянние автомата QF21 | cQF | SHNO1_QF21 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_QF21
211 | ЩС1 Состояние рубильника QS | cQF | SHS1_QS | MSK_SHDGRSH_SHS1_QS
212 | ЩС1 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHS1_2QF | MSK_SHDGRSH_SHS1_2QF
213 | ЩС1 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHS1_UZIP | MSK_SHDGRSH_SHS1_UZIP
214 | ЩС1 Состоянние автомата QFD1 | cQF | SHS1_QFD1 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD1
215 | ЩС1 Состоянние автомата QFD2 | cQF | SHS1_QFD2 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD2
216 | ЩС1 Состоянние автомата QF3 | cQF | SHS1_QF3 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF3
217 | ЩС1 Состоянние автомата QFD4 | cQF | SHS1_QFD4 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD4
218 | ЩС1 Состоянние автомата QF5 | cQF | SHS1_QF5 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF5
219 | ЩС1 Состоянние автомата QF6 | cQF | SHS1_QF6 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF6
220 | ЩС1 Состоянние автомата QFD7 | cQF | SHS1_QFD7 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD7
221 | ЩС1 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHS1_QFD8 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD8
222 | ЩС1 Состоянние автомата QFD9 | cQF | SHS1_QFD9 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD9
223 | ЩС1 Состоянние автомата QFD10 | cQF | SHS1_QFD10 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD10
224 | ЩС1 Состоянние автомата QF11 | cQF | SHS1_QF11 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF11
225 | ЩС1 Состоянние автомата QF12 | cQF | SHS1_QF12 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF12
226 | ЩС1 Состоянние автомата QF13 | cQF | SHS1_QF13 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF13
227 | ЩС1 Состоянние автомата QF14 | cQF | SHS1_QF14 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF14
228 | ЩС1 Состоянние автомата QFD15 | cQF | SHS1_QFD15 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD15
229 | ЩС1 Состоянние автомата QF16 | cQF | SHS1_QF16 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF16
230 | ЩС1 Состоянние автомата QF17 | cQF | SHS1_QF17 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF17
231 | ЩС1 Состоянние автомата QFD18 | cQF | SHS1_QFD18 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD18
232 | ЩС1 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHS1_QF19 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF19
233 | ЩС1 Состоянние автомата QFD20 | cQF | SHS1_QFD20 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD20
234 | ЩС1 Состоянние автомата QFD21 | cQF | SHS1_QFD21 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD21
235 | ЩС1 Состоянние автомата QF22 | cQF | SHS1_QF22 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF22
236 | ЩС1 Состоянние автомата QF23 | cQF | SHS1_QF23 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF23
237 | ЩС1 Состоянние автомата QF24 | cQF | SHS1_QF24 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF24
238 | ЩС1 Состоянние автомата QF25 | cQF | SHS1_QF25 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF25
239 | ЩС1 Состоянние автомата QF26 | cQF | SHS1_QF26 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF26
240 | ЩС1 Состоянние автомата QFD27 | cQF | SHS1_QFD27 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD27
241 | ЩС1 Состоянние автомата QF28 | cQF | SHS1_QF28 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF28
242 | ЩС1 Состоянние автомата QF29 | cQF | SHS1_QF29 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF29
243 | ЩС1 Состоянние автомата QFD30 | cQF | SHS1_QFD30 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD30
244 | ЩС1 Состоянние автомата QFD31 | cQF | SHS1_QFD31 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD31
245 | ЩС1 Состоянние автомата QF32 | cQF | SHS1_QF32 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF32
246 | ЩС1 Состоянние автомата QF33 | cQF | SHS1_QF33 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF33
247 | ЩС1 Состоянние автомата QF34 | cQF | SHS1_QF34 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF34
248 | ЩС1 Состоянние автомата QF35 | cQF | SHS1_QF35 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF35
249 | ЩС1 Состоянние автомата QF36 | cQF | SHS1_QF36 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF36
250 | ЩС1 Состоянние автомата QF37 | cQF | SHS1_QF37 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF37
251 | ЩС1 Состоянние автомата QF38 | cQF | SHS1_QF38 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF38
252 | ЩС1 Состоянние автомата QF39 | cQF | SHS1_QF39 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF39
253 | ЩС1 Состоянние автомата QF40 | cQF | SHS1_QF40 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF40
254 | ЩС1 Состоянние автомата QF41 | cQF | SHS1_QF41 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF41
255 | ЩС1 Состоянние автомата QF42 | cQF | SHS1_QF42 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF42
256 | ЩС1 Состоянние автомата QFD43 | cQF | SHS1_QFD43 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD43
257 | ЩС1 Состоянние автомата QF44 | cQF | SHS1_QF44 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF44
258 | ЩС1 Состоянние автомата QFD45 | cQF | SHS1_QFD45 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD45
259 | ЩС1 Состоянние автомата QF46 | cQF | SHS1_QF46 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF46
260 | ЩС1 Состоянние автомата QF47 | cQF | SHS1_QF47 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF47
261 | ЩС1 Состоянние автомата QFD48 | cQF | SHS1_QFD48 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD48
262 | ЩС1 Состоянние автомата QFD49 | cQF | SHS1_QFD49 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD49
263 | ЩС1 Состоянние автомата QFD50 | cQF | SHS1_QFD50 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QFD50
264 | ЩС1 Состоянние автомата QF51 | cQF | SHS1_QF51 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF51
265 | ЩС1 Состоянние автомата QF52 | cQF | SHS1_QF52 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF52
266 | ЩС1 Состоянние автомата QF53 | cQF | SHS1_QF53 | MSK_SHDGRSH_SHS1_QF53
281 | ЩАО-01 Состояние рубильника QS01 | cQF | SHAO1_QS01 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QS01
282 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF01 | cQF | SHAO1_QF01 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF01
283 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF02 | cQF | SHAO1_QF02 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF02
284 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF03 | cQF | SHAO1_QF03 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF03
285 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF04 | cQF | SHAO1_QF04 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF04
286 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF05 | cQF | SHAO1_QF05 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF05
287 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF06 | cQF | SHAO1_QF06 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF06
288 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF07 | cQF | SHAO1_QF07 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF07
289 | ЩАО-01 Состоянние автомата QF08 | cQF | SHAO1_QF08 | MSK_SHDGRSH_SHAO1_QF08
301 | ЩНО1 гр1.1 КМ1 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_1 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_1
302 | ЩНО1 гр1.2 КМ2 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_2 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_2
303 | ЩНО1 гр1.3 КМ3 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_3 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_3
304 | ЩНО1 гр1.4 КМ4 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_4 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_4
305 | ЩНО1 гр1.5 КМ5 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_5 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_5
306 | ЩНО1 гр1.6 КМ6 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO1_GR1_6 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_6
307 | ЩНО1 гр1.7 КМ7 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_7 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_7
308 | ЩНО1 гр1.8 КМ8 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_8 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_8
309 | ЩНО1 гр1.9 КМ9 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_9 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_9
310 | ЩНО1 гр1.10 КМ10 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_10 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_10
311 | ЩНО1 гр1.11 КМ11 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_11 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_11
312 | ЩНО1 гр1.12 КМ12 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_12 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_12
313 | ЩНО1 гр1.13 КМ13 Уличные розетки | cBOFB | SHNO1_GR1_13 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_13
314 | ЩНО1 гр1.14 КМ14 Резерв | cBOFB | SHNO1_GR1_14 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_14
315 | ЩНО1 гр1.15 КМ15 Наружное освещение | cBOFB | SHNO1_GR1_15 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_15
316 | ЩНО1 гр1.16 КМ16 Наружное освещение | cBOFB | SHNO1_GR1_16 | MSK_SHDGRSH_SHNO1_GR1_16