## Титул
|  | Версия | v0.0
Карта регистров Modbus
| Префикс в SCADA: |  | MSK_SHDSA_
| Разработал |  | Артюшкин Р.Ю.

## Содержание
Содержание
Регистры ModBus:
Раздел | Описание
#REF! | Системная информация
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Все регистры расположены в области Input Registers и Holding Registers (функция чтения 3 и 4, функция записи 6, 16)
Описание специальных типов:
Раздел | Описание
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## Input Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Системная информация
0 | Диагностика ПЛК | cPLC_Matrix | SYS_Matrix | MSK_SHDSA_SYS_Matrix
1 | Аварии модулей ПЛК | WORD | SYS_AvarModules | MSK_SHDSA_SYS_AvarModules
2 | Аварии связи с устройствами по Modbus RTU | WORD | SYS_AvarLinkRTU | MSK_SHDSA_SYS_AvarLinkRTU
3 | Аварии связи с устройствами по Modbus TCP | WORD | SYS_AvarLinkTCP | MSK_SHDSA_SYS_AvarLinkTCP
4 | Текущее время и дата | cTime | SYS_DataTime | MSK_SHDSA_SYS_DataTime
10 | Резерв | WORD
11 | Резерв | WORD
12 | Резерв | WORD
13 | Резерв | WORD
14 | Резерв | WORD
15 | Резерв | WORD
16 | Резерв | WORD
17 | Резерв | WORD
18 | Резерв | WORD
19 | Резерв | WORD
20 | Резерв | WORD
21 | Состояние вводного рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHDSA_DIAG_QS1
23 | Состоянние автомата QF1 | cQF | DIAG_QF1 | MSK_SHDSA_DIAG_QF1
25 | Состоянние автомата QF2 | cQF | DIAG_QF2 | MSK_SHDSA_DIAG_QF2
27 | Состоянние автомата QF3 | cQF | DIAG_QF3 | MSK_SHDSA_DIAG_QF3
29 | Состоянние автомата QF4 | cQF | DIAG_QF4 | MSK_SHDSA_DIAG_QF4
31 | Состоянние автомата QF5 | cQF | DIAG_QF5 | MSK_SHDSA_DIAG_QF5
33 | Состоянние автомата QF6 | cQF | DIAG_QF6 | MSK_SHDSA_DIAG_QF6
35 | Состоянние автомата QF7 | cQF | DIAG_QF7 | MSK_SHDSA_DIAG_QF7
37 | Состоянние автомата QF8 | cQF | DIAG_QF8 | MSK_SHDSA_DIAG_QF8
39 | Состоянние автомата QF9 | cQF | DIAG_QF9 | MSK_SHDSA_DIAG_QF9
41 | Состояние блока питания G1 | cBI | DIAG_G1_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G1_Status
43 | Низкий заряд батареи блока питания G1 | cBI | DIAG_G1_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G1_LowBattery
45 | Состояние блока питания G2 | cBI | DIAG_G2_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G2_Status
47 | Низкий заряд батареи блока питания G2 | cBI | DIAG_G2_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G2_LowBattery
101 | ГРЩ2 Состояние рубильника QS1 | cQF | GRSH2_QS1 | MSK_SHDSA_GRSH2_QS1
103 | ГРЩ2 Состояние рубильника QS2 | cQF | GRSH2_QS2 | MSK_SHDSA_GRSH2_QS2
105 | ГРЩ2 Контроль состояния УЗИП1 | cBI | GRSH2_UZIP1 | MSK_SHDSA_GRSH2_UZIP1
107 | ГРЩ2 Контроль состояния УЗИП2 | cBI | GRSH2_UZIP2 | MSK_SHDSA_GRSH2_UZIP2
109 | ГРЩ2 Состоянние автомата 1QF | cQF | GRSH2_1QF | MSK_SHDSA_GRSH2_1QF
111 | ГРЩ2 Состоянние автомата 2QF | cQF | GRSH2_2QF | MSK_SHDSA_GRSH2_2QF
113 | ГРЩ2 Состоянние автомата 3QF | cQF | GRSH2_3QF | MSK_SHDSA_GRSH2_3QF
115 | ГРЩ2 Состоянние автомата 1QF1 | cQF | GRSH2_1QF1 | MSK_SHDSA_GRSH2_1QF1
117 | ГРЩ2 Состоянние автомата 1QF2 | cQF | GRSH2_2QF1 | MSK_SHDSA_GRSH2_2QF1
119 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.1 | cQF | GRSH2_QF1_1 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_1
121 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.2 | cQF | GRSH2_QF1_2 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_2
123 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.3 | cQF | GRSH2_QF1_3 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_3
125 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.4 | cQF | GRSH2_QF1_4 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_4
127 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.5 | cQF | GRSH2_QF1_5 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_5
129 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.6 | cQF | GRSH2_QF1_6 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_6
131 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.7 | cQF | GRSH2_QF1_7 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_7
133 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.8 | cQF | GRSH2_QF1_8 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_8
135 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.9 | cQF | GRSH2_QF1_9 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_9
137 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.10 | cQF | GRSH2_QF1_10 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_10
139 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.11 | cQF | GRSH2_QF1_11 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_11
141 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.12 | cQF | GRSH2_QF1_12 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_12
143 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.13 | cQF | GRSH2_QF1_13 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_13
145 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.1 | cQF | GRSH2_QF2_1 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_1
147 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.2 | cQF | GRSH2_QF2_2 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_2
149 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.3 | cQF | GRSH2_QF2_3 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_3
151 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.4 | cQF | GRSH2_QF2_4 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_4
153 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.5 | cQF | GRSH2_QF2_5 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_5
155 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.6 | cQF | GRSH2_QF2_6 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_6
157 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.7 | cQF | GRSH2_QF2_7 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_7
159 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.8 | cQF | GRSH2_QF2_8 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_8
161 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.9 | cQF | GRSH2_QF2_9 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_9
163 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.10 | cQF | GRSH2_QF2_10 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_10
165 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.11 | cQF | GRSH2_QF2_11 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_11
167 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.12 | cQF | GRSH2_QF2_12 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_12
171 | ГРЩ2 АВР Сигнализация аварии | cBI | GRSH2_AVR_AvarCom | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_AvarCom
173 | ГРЩ2 АВР Авария питания обоих входов | cBI | GRSH2_AVR_AvarU | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_AvarU
175 | ГРЩ2 АВР Авария сбоя команды на выключателе | cBI | GRSH2_AVR_AvarCmd | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_AvarCmd
177 | ГРЩ2 АВР Режим авто | cBI | GRSH2_AVR_Auto | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_Auto
179 | ГРЩ2 АВР Сигнализация активации логики | cBI | GRSH2_AVR_Logic | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_Logic
251 | ЩНО2 Состояние рубильника QS | cQF | SHNO2_QS | MSK_SHDSA_SHNO2_QS
253 | ЩНО2 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHNO2_2QF | MSK_SHDSA_SHNO2_2QF
255 | ЩНО2 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHNO2_UZIP | MSK_SHDSA_SHNO2_UZIP
257 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD1 | cQF | SHNO2_QFD1 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD1
259 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD2 | cQF | SHNO2_QFD2 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD2
261 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD3 | cQF | SHNO2_QFD3 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD3
263 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD4 | cQF | SHNO2_QFD4 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD4
265 | ЩНО2 Состоянние автомата QF5 | cQF | SHNO2_QF5 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF5
267 | ЩНО2 Состоянние автомата QF6 | cQF | SHNO2_QF6 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF6
269 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD7 | cQF | SHNO2_QFD7 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD7
271 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHNO2_QFD8 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD8
273 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD9 | cQF | SHNO2_QFD9 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD9
275 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD10 | cQF | SHNO2_QFD10 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD10
277 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD11 | cQF | SHNO2_QFD11 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD11
279 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD12 | cQF | SHNO2_QFD12 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD12
281 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD13 | cQF | SHNO2_QFD13 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD13
283 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD14 | cQF | SHNO2_QFD14 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD14
285 | ЩНО2 Состоянние автомата QF15 | cQF | SHNO2_QF15 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF15
287 | ЩНО2 Состоянние автомата QF16 | cQF | SHNO2_QF16 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF16
289 | ЩНО2 Состоянние автомата QF17 | cQF | SHNO2_QF17 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF17
291 | ЩНО2 Состоянние автомата QF18 | cQF | SHNO2_QF18 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF18
293 | ЩНО2 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHNO2_QF19 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF19
311 | ЩС2 Состояние рубильника QS | cQF | SHS2_QS | MSK_SHDSA_SHS2_QS
313 | ЩС2 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHS2_2QF | MSK_SHDSA_SHS2_2QF
315 | ЩС2 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHS2_UZIP | MSK_SHDSA_SHS2_UZIP
317 | ЩС2 Состоянние автомата QF1 | cQF | SHS2_QF1 | MSK_SHDSA_SHS2_QF1
319 | ЩС2 Состоянние автомата QF2 | cQF | SHS2_QF2 | MSK_SHDSA_SHS2_QF2
321 | ЩС2 Состоянние автомата QF3 | cQF | SHS2_QF3 | MSK_SHDSA_SHS2_QF3
323 | ЩС2 Состоянние автомата QF4 | cQF | SHS2_QF4 | MSK_SHDSA_SHS2_QF4
325 | ЩС2 Состоянние автомата QFD5 | cQF | SHS2_QFD5 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD5
327 | ЩС2 Состоянние автомата QF6 | cQF | SHS2_QF6 | MSK_SHDSA_SHS2_QF6
329 | ЩС2 Состоянние автомата QF7 | cQF | SHS2_QF7 | MSK_SHDSA_SHS2_QF7
331 | ЩС2 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHS2_QFD8 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD8
333 | ЩС2 Состоянние автомата QF9 | cQF | SHS2_QF9 | MSK_SHDSA_SHS2_QF9
335 | ЩС2 Состоянние автомата QF10 | cQF | SHS2_QF10 | MSK_SHDSA_SHS2_QF10
337 | ЩС2 Состоянние автомата QF11 | cQF | SHS2_QF11 | MSK_SHDSA_SHS2_QF11
339 | ЩС2 Состоянние автомата QFD12 | cQF | SHS2_QFD12 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD12
341 | ЩС2 Состоянние автомата QF13 | cQF | SHS2_QF13 | MSK_SHDSA_SHS2_QF13
343 | ЩС2 Состоянние автомата QF14 | cQF | SHS2_QF14 | MSK_SHDSA_SHS2_QF14
345 | ЩС2 Состоянние автомата QF15 | cQF | SHS2_QF15 | MSK_SHDSA_SHS2_QF15
347 | ЩС2 Состоянние автомата QFD16 | cQF | SHS2_QFD16 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD16
349 | ЩС2 Состоянние автомата QFD17 | cQF | SHS2_QFD17 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD17
351 | ЩС2 Состоянние автомата QF18 | cQF | SHS2_QF18 | MSK_SHDSA_SHS2_QF18
353 | ЩС2 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHS2_QF19 | MSK_SHDSA_SHS2_QF19
355 | ЩС2 Состоянние автомата QF20 | cQF | SHS2_QF20 | MSK_SHDSA_SHS2_QF20
357 | ЩС2 Состоянние автомата QFD21 | cQF | SHS2_QFD21 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD21
359 | ЩС2 Состоянние автомата QF22 | cQF | SHS2_QF22 | MSK_SHDSA_SHS2_QF22
361 | ЩС2 Состоянние автомата QFD23 | cQF | SHS2_QFD23 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD23
363 | ЩС2 Состоянние автомата QFD24 | cQF | SHS2_QFD24 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD24
365 | ЩС2 Состоянние автомата QFD25 | cQF | SHS2_QFD25 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD25
367 | ЩС2 Состоянние автомата QF26 | cQF | SHS2_QF26 | MSK_SHDSA_SHS2_QF26
369 | ЩС2 Состоянние автомата QF27 | cQF | SHS2_QF27 | MSK_SHDSA_SHS2_QF27
371 | ЩС2 Состоянние автомата QF28 | cQF | SHS2_QF28 | MSK_SHDSA_SHS2_QF28
373 | ЩС2 Состоянние автомата QF29 | cQF | SHS2_QF29 | MSK_SHDSA_SHS2_QF29
375 | ЩС2 Состоянние автомата QF30 | cQF | SHS2_QF30 | MSK_SHDSA_SHS2_QF30
377 | ЩС2 Состоянние автомата QF31 | cQF | SHS2_QF31 | MSK_SHDSA_SHS2_QF31
379 | ЩС2 Состоянние автомата QF32 | cQF | SHS2_QF32 | MSK_SHDSA_SHS2_QF32
381 | ЩС2 Состоянние автомата QF33 | cQF | SHS2_QF33 | MSK_SHDSA_SHS2_QF33
383 | ЩС2 Состоянние автомата QF34 | cQF | SHS2_QF34 | MSK_SHDSA_SHS2_QF34
385 | ЩС2 Состоянние автомата QF35 | cQF | SHS2_QF35 | MSK_SHDSA_SHS2_QF35
387 | ЩС2 Состоянние автомата QF36 | cQF | SHS2_QF36 | MSK_SHDSA_SHS2_QF36
389 | ЩС2 Состоянние автомата QF37 | cQF | SHS2_QF37 | MSK_SHDSA_SHS2_QF37
391 | ЩС2 Состоянние автомата QF38 | cQF | SHS2_QF38 | MSK_SHDSA_SHS2_QF38
393 | ЩС2 Состоянние автомата QF39 | cQF | SHS2_QF39 | MSK_SHDSA_SHS2_QF39
395 | ЩС2 Состоянние автомата QF40 | cQF | SHS2_QF40 | MSK_SHDSA_SHS2_QF40
397 | ЩС2 Состоянние автомата QF41 | cQF | SHS2_QF41 | MSK_SHDSA_SHS2_QF41
399 | ЩС2 Состоянние автомата QFD42 | cQF | SHS2_QFD42 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD42
401 | ЩС2 Состоянние автомата QF43 | cQF | SHS2_QF43 | MSK_SHDSA_SHS2_QF43
403 | ЩС2 Состоянние автомата QFD44 | cQF | SHS2_QFD44 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD44
405 | ЩС2 Состоянние автомата QF45 | cQF | SHS2_QF45 | MSK_SHDSA_SHS2_QF45
407 | ЩС2 Состоянние автомата QF46 | cQF | SHS2_QF46 | MSK_SHDSA_SHS2_QF46
409 | ЩС2 Состоянние автомата QF47 | cQF | SHS2_QF47 | MSK_SHDSA_SHS2_QF47
411 | ЩС2 Состоянние автомата QF48 | cQF | SHS2_QF48 | MSK_SHDSA_SHS2_QF48
413 | ЩС2 Состоянние автомата QF49 | cQF | SHS2_QF49 | MSK_SHDSA_SHS2_QF49
415 | ЩС2 Состоянние автомата QF50 | cQF | SHS2_QF50 | MSK_SHDSA_SHS2_QF50
417 | ЩС2 Состоянние автомата QF51 | cQF | SHS2_QF51 | MSK_SHDSA_SHS2_QF51
419 | ЩС2 Состоянние автомата QF52 | cQF | SHS2_QF52 | MSK_SHDSA_SHS2_QF52
421 | ЩС2 Состоянние автомата QF53 | cQF | SHS2_QF53 | MSK_SHDSA_SHS2_QF53
423 | ЩС2 Состоянние автомата QF54 | cQF | SHS2_QF54 | MSK_SHDSA_SHS2_QF54
425 | ЩС2 Состоянние автомата QFD55 | cQF | SHS2_QFD55 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD55
427 | ЩС2 Состоянние автомата QF56 | cQF | SHS2_QF56 | MSK_SHDSA_SHS2_QF56
429 | ЩС2 Состоянние автомата QFD57 | cQF | SHS2_QFD57 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD57
431 | ЩС2 Состоянние автомата QFD58 | cQF | SHS2_QFD58 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD58
433 | ЩС2 Состоянние автомата QF59 | cQF | SHS2_QF59 | MSK_SHDSA_SHS2_QF59
435 | ЩС2 Состоянние автомата QF60 | cQF | SHS2_QF60 | MSK_SHDSA_SHS2_QF60
437 | ЩС2 Состоянние автомата QFD61 | cQF | SHS2_QFD61 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD61
439 | ЩС2 Состоянние автомата QFD62 | cQF | SHS2_QFD62 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD62
441 | ЩС2 Состоянние автомата QFD63 | cQF | SHS2_QFD63 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD63
443 | ЩС2 Состоянние автомата QFD64 | cQF | SHS2_QFD64 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD64
451 | ЩАО-02 Состояние рубильника QS01 | cQF | SHAO2_QS01 | MSK_SHDSA_SHAO2_QS01
453 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF01 | cQF | SHAO2_QF01 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF01
455 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF02 | cQF | SHAO2_QF02 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF02
457 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF03 | cQF | SHAO2_QF03 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF03
459 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF04 | cQF | SHAO2_QF04 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF04
461 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF05 | cQF | SHAO2_QF05 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF05
463 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF06 | cQF | SHAO2_QF06 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF06
465 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF07 | cQF | SHAO2_QF07 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF07
467 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF08 | cQF | SHAO2_QF08 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF08
469 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF09 | cQF | SHAO2_QF09 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF09
471 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF10 | cQF | SHAO2_QF10 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF10
481 | ЩНО2 гр2.1 КМ1 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_1 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_1
484 | ЩНО2 гр2.2 КМ2 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_2 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_2
487 | ЩНО2 гр2.3 КМ3 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_3 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_3
490 | ЩНО2 гр2.4 КМ4 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_4 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_4
493 | ЩНО2 гр2.5 КМ5 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_5 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_5
496 | ЩНО2 гр2.6 КМ6 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_6 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_6
499 | ЩНО2 гр2.7 КМ7 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_7 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_7
502 | ЩНО2 гр2.8 КМ8 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_8 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_8
505 | ЩНО2 гр2.9 КМ9 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_9 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_9
508 | ЩНО2 гр2.10 КМ10 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_10 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_10
511 | ЩНО2 гр2.11 КМ11 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_11 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_11
514 | ЩНО2 гр2.12 КМ12 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_12 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_12
517 | ЩНО2 гр2.13 КМ13 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_13 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_13
520 | ЩНО2 гр2.14 КМ14 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_14 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_14
531 | Состояние переключателя режимов работы ЩНО2 | WORD | SHNO2_StatusSW | MSK_SHDSA_SHNO2_StatusSW

## Holding Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Управление ПЛК
0 | Системные команды ПЛК | cPLC_Matrix | SYS_Matrix | MSK_SHDSA_SYS_Matrix
1 | Резерв | WORD
2 | Резерв | WORD
3 | Резерв | WORD
4 | Установка времени и даты | cTime | SYS_DataTime | MSK_SHDSA_SYS_DataTime
10 | Резерв | WORD
11 | Резерв | WORD
12 | Резерв | WORD
13 | Резерв | WORD
14 | Резерв | WORD
15 | Резерв | WORD
16 | Резерв | WORD
17 | Резерв | WORD
18 | Резерв | WORD
19 | Резерв | WORD
20 | Резерв | WORD
21 | Состояние рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHDSA_DIAG_QS1
22 | Состоянние автомата QF1 | cQF | DIAG_QF1 | MSK_SHDSA_DIAG_QF1
23 | Состоянние автомата QF2 | cQF | DIAG_QF2 | MSK_SHDSA_DIAG_QF2
24 | Состоянние автомата QF3 | cQF | DIAG_QF3 | MSK_SHDSA_DIAG_QF3
25 | Состоянние автомата QF4 | cQF | DIAG_QF4 | MSK_SHDSA_DIAG_QF4
26 | Состоянние автомата QF5 | cQF | DIAG_QF5 | MSK_SHDSA_DIAG_QF5
27 | Состоянние автомата QF6 | cQF | DIAG_QF6 | MSK_SHDSA_DIAG_QF6
28 | Состоянние автомата QF7 | cQF | DIAG_QF7 | MSK_SHDSA_DIAG_QF7
29 | Состоянние автомата QF8 | cQF | DIAG_QF8 | MSK_SHDSA_DIAG_QF8
30 | Состоянние автомата QF9 | cQF | DIAG_QF9 | MSK_SHDSA_DIAG_QF9
31 | Состояние блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G1_Status
32 | Низкий заряд батареи блока питания G1 | cQF | DIAG_G1_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G1_LowBattery
33 | Состояние блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_Status | MSK_SHDSA_DIAG_G2_Status
34 | Низкий заряд батареи блока питания G2 | cQF | DIAG_G2_LowBattery | MSK_SHDSA_DIAG_G2_LowBattery
101 | ГРЩ2 Состояние рубильника QS1 | cQF | GRSH2_QS1 | MSK_SHDSA_GRSH2_QS1
102 | ГРЩ2 Состояние рубильника QS2 | cQF | GRSH2_QS2 | MSK_SHDSA_GRSH2_QS2
103 | ГРЩ2 Контроль состояния УЗИП1 | cBI | GRSH2_UZIP1 | MSK_SHDSA_GRSH2_UZIP1
104 | ГРЩ2 Контроль состояния УЗИП2 | cBI | GRSH2_UZIP2 | MSK_SHDSA_GRSH2_UZIP2
105 | ГРЩ2 Состоянние автомата 1QF | cQF | GRSH2_1QF | MSK_SHDSA_GRSH2_1QF
106 | ГРЩ2 Состоянние автомата 2QF | cQF | GRSH2_2QF | MSK_SHDSA_GRSH2_2QF
107 | ГРЩ2 Состоянние автомата 3QF | cQF | GRSH2_3QF | MSK_SHDSA_GRSH2_3QF
108 | ГРЩ2 Состоянние автомата 1QF1 | cQF | GRSH2_1QF1 | MSK_SHDSA_GRSH2_1QF1
109 | ГРЩ2 Состоянние автомата 1QF2 | cQF | GRSH2_2QF1 | MSK_SHDSA_GRSH2_2QF1
110 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.1 | cQF | GRSH2_QF1_1 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_1
111 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.2 | cQF | GRSH2_QF1_2 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_2
112 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.3 | cQF | GRSH2_QF1_3 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_3
113 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.4 | cQF | GRSH2_QF1_4 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_4
114 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.5 | cQF | GRSH2_QF1_5 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_5
115 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.6 | cQF | GRSH2_QF1_6 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_6
116 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.7 | cQF | GRSH2_QF1_7 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_7
117 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.8 | cQF | GRSH2_QF1_8 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_8
118 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.9 | cQF | GRSH2_QF1_9 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_9
119 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.10 | cQF | GRSH2_QF1_10 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_10
120 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.11 | cQF | GRSH2_QF1_11 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_11
121 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.12 | cQF | GRSH2_QF1_12 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_12
122 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF1.13 | cQF | GRSH2_QF1_13 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF1_13
123 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.1 | cQF | GRSH2_QF2_1 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_1
124 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.2 | cQF | GRSH2_QF2_2 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_2
125 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.3 | cQF | GRSH2_QF2_3 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_3
126 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.4 | cQF | GRSH2_QF2_4 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_4
127 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.5 | cQF | GRSH2_QF2_5 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_5
128 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.6 | cQF | GRSH2_QF2_6 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_6
129 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.7 | cQF | GRSH2_QF2_7 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_7
130 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.8 | cQF | GRSH2_QF2_8 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_8
131 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.9 | cQF | GRSH2_QF2_9 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_9
132 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.10 | cQF | GRSH2_QF2_10 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_10
133 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.11 | cQF | GRSH2_QF2_11 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_11
134 | ГРЩ2 Состоянние автомата QF2.12 | cQF | GRSH2_QF2_12 | MSK_SHDSA_GRSH2_QF2_12
136 | ГРЩ2 АВР Сигнализация аварии | cBI | GRSH2_AVR_AvarCom | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_AvarCom
137 | ГРЩ2 АВР Авария питания обоих входов | cBI | GRSH2_AVR_AvarU | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_AvarU
138 | ГРЩ2 АВР Авария сбоя команды на выключателе | cBI | GRSH2_AVR_AvarCmd | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_AvarCmd
139 | ГРЩ2 АВР Режим авто | cBI | GRSH2_AVR_Auto | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_Auto
140 | ГРЩ2 АВР Сигнализация активации логики | cBI | GRSH2_AVR_Logic | MSK_SHDSA_GRSH2_AVR_Logic
181 | ЩНО2 Состояние рубильника QS | cQF | SHNO2_QS | MSK_SHDSA_SHNO2_QS
182 | ЩНО2 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHNO2_2QF | MSK_SHDSA_SHNO2_2QF
183 | ЩНО2 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHNO2_UZIP | MSK_SHDSA_SHNO2_UZIP
184 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD1 | cQF | SHNO2_QFD1 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD1
185 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD2 | cQF | SHNO2_QFD2 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD2
186 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD3 | cQF | SHNO2_QFD3 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD3
187 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD4 | cQF | SHNO2_QFD4 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD4
188 | ЩНО2 Состоянние автомата QF5 | cQF | SHNO2_QF5 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF5
189 | ЩНО2 Состоянние автомата QF6 | cQF | SHNO2_QF6 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF6
190 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD7 | cQF | SHNO2_QFD7 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD7
191 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHNO2_QFD8 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD8
192 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD9 | cQF | SHNO2_QFD9 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD9
193 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD10 | cQF | SHNO2_QFD10 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD10
194 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD11 | cQF | SHNO2_QFD11 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD11
195 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD12 | cQF | SHNO2_QFD12 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD12
196 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD13 | cQF | SHNO2_QFD13 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD13
197 | ЩНО2 Состоянние автомата QFD14 | cQF | SHNO2_QFD14 | MSK_SHDSA_SHNO2_QFD14
198 | ЩНО2 Состоянние автомата QF15 | cQF | SHNO2_QF15 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF15
199 | ЩНО2 Состоянние автомата QF16 | cQF | SHNO2_QF16 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF16
200 | ЩНО2 Состоянние автомата QF17 | cQF | SHNO2_QF17 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF17
201 | ЩНО2 Состоянние автомата QF18 | cQF | SHNO2_QF18 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF18
202 | ЩНО2 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHNO2_QF19 | MSK_SHDSA_SHNO2_QF19
211 | ЩС2 Состояние рубильника QS | cQF | SHS2_QS | MSK_SHDSA_SHS2_QS
212 | ЩС2 Состоянние автомата 2QF | cQF | SHS2_2QF | MSK_SHDSA_SHS2_2QF
213 | ЩС2 Контроль состояния УЗИП | cBI | SHS2_UZIP | MSK_SHDSA_SHS2_UZIP
214 | ЩС2 Состоянние автомата QF1 | cQF | SHS2_QF1 | MSK_SHDSA_SHS2_QF1
215 | ЩС2 Состоянние автомата QF2 | cQF | SHS2_QF2 | MSK_SHDSA_SHS2_QF2
216 | ЩС2 Состоянние автомата QF3 | cQF | SHS2_QF3 | MSK_SHDSA_SHS2_QF3
217 | ЩС2 Состоянние автомата QF4 | cQF | SHS2_QF4 | MSK_SHDSA_SHS2_QF4
218 | ЩС2 Состоянние автомата QFD5 | cQF | SHS2_QFD5 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD5
219 | ЩС2 Состоянние автомата QF6 | cQF | SHS2_QF6 | MSK_SHDSA_SHS2_QF6
220 | ЩС2 Состоянние автомата QF7 | cQF | SHS2_QF7 | MSK_SHDSA_SHS2_QF7
221 | ЩС2 Состоянние автомата QFD8 | cQF | SHS2_QFD8 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD8
222 | ЩС2 Состоянние автомата QF9 | cQF | SHS2_QF9 | MSK_SHDSA_SHS2_QF9
223 | ЩС2 Состоянние автомата QF10 | cQF | SHS2_QF10 | MSK_SHDSA_SHS2_QF10
224 | ЩС2 Состоянние автомата QF11 | cQF | SHS2_QF11 | MSK_SHDSA_SHS2_QF11
225 | ЩС2 Состоянние автомата QFD12 | cQF | SHS2_QFD12 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD12
226 | ЩС2 Состоянние автомата QF13 | cQF | SHS2_QF13 | MSK_SHDSA_SHS2_QF13
227 | ЩС2 Состоянние автомата QF14 | cQF | SHS2_QF14 | MSK_SHDSA_SHS2_QF14
228 | ЩС2 Состоянние автомата QF15 | cQF | SHS2_QF15 | MSK_SHDSA_SHS2_QF15
229 | ЩС2 Состоянние автомата QFD16 | cQF | SHS2_QFD16 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD16
230 | ЩС2 Состоянние автомата QFD17 | cQF | SHS2_QFD17 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD17
231 | ЩС2 Состоянние автомата QF18 | cQF | SHS2_QF18 | MSK_SHDSA_SHS2_QF18
232 | ЩС2 Состоянние автомата QF19 | cQF | SHS2_QF19 | MSK_SHDSA_SHS2_QF19
233 | ЩС2 Состоянние автомата QF20 | cQF | SHS2_QF20 | MSK_SHDSA_SHS2_QF20
234 | ЩС2 Состоянние автомата QFD21 | cQF | SHS2_QFD21 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD21
235 | ЩС2 Состоянние автомата QF22 | cQF | SHS2_QF22 | MSK_SHDSA_SHS2_QF22
236 | ЩС2 Состоянние автомата QFD23 | cQF | SHS2_QFD23 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD23
237 | ЩС2 Состоянние автомата QFD24 | cQF | SHS2_QFD24 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD24
238 | ЩС2 Состоянние автомата QFD25 | cQF | SHS2_QFD25 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD25
239 | ЩС2 Состоянние автомата QF26 | cQF | SHS2_QF26 | MSK_SHDSA_SHS2_QF26
240 | ЩС2 Состоянние автомата QF27 | cQF | SHS2_QF27 | MSK_SHDSA_SHS2_QF27
241 | ЩС2 Состоянние автомата QF28 | cQF | SHS2_QF28 | MSK_SHDSA_SHS2_QF28
242 | ЩС2 Состоянние автомата QF29 | cQF | SHS2_QF29 | MSK_SHDSA_SHS2_QF29
243 | ЩС2 Состоянние автомата QF30 | cQF | SHS2_QF30 | MSK_SHDSA_SHS2_QF30
244 | ЩС2 Состоянние автомата QF31 | cQF | SHS2_QF31 | MSK_SHDSA_SHS2_QF31
245 | ЩС2 Состоянние автомата QF32 | cQF | SHS2_QF32 | MSK_SHDSA_SHS2_QF32
246 | ЩС2 Состоянние автомата QF33 | cQF | SHS2_QF33 | MSK_SHDSA_SHS2_QF33
247 | ЩС2 Состоянние автомата QF34 | cQF | SHS2_QF34 | MSK_SHDSA_SHS2_QF34
248 | ЩС2 Состоянние автомата QF35 | cQF | SHS2_QF35 | MSK_SHDSA_SHS2_QF35
249 | ЩС2 Состоянние автомата QF36 | cQF | SHS2_QF36 | MSK_SHDSA_SHS2_QF36
250 | ЩС2 Состоянние автомата QF37 | cQF | SHS2_QF37 | MSK_SHDSA_SHS2_QF37
251 | ЩС2 Состоянние автомата QF38 | cQF | SHS2_QF38 | MSK_SHDSA_SHS2_QF38
252 | ЩС2 Состоянние автомата QF39 | cQF | SHS2_QF39 | MSK_SHDSA_SHS2_QF39
253 | ЩС2 Состоянние автомата QF40 | cQF | SHS2_QF40 | MSK_SHDSA_SHS2_QF40
254 | ЩС2 Состоянние автомата QF41 | cQF | SHS2_QF41 | MSK_SHDSA_SHS2_QF41
255 | ЩС2 Состоянние автомата QFD42 | cQF | SHS2_QFD42 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD42
256 | ЩС2 Состоянние автомата QF43 | cQF | SHS2_QF43 | MSK_SHDSA_SHS2_QF43
257 | ЩС2 Состоянние автомата QFD44 | cQF | SHS2_QFD44 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD44
258 | ЩС2 Состоянние автомата QF45 | cQF | SHS2_QF45 | MSK_SHDSA_SHS2_QF45
259 | ЩС2 Состоянние автомата QF46 | cQF | SHS2_QF46 | MSK_SHDSA_SHS2_QF46
260 | ЩС2 Состоянние автомата QF47 | cQF | SHS2_QF47 | MSK_SHDSA_SHS2_QF47
261 | ЩС2 Состоянние автомата QF48 | cQF | SHS2_QF48 | MSK_SHDSA_SHS2_QF48
262 | ЩС2 Состоянние автомата QF49 | cQF | SHS2_QF49 | MSK_SHDSA_SHS2_QF49
263 | ЩС2 Состоянние автомата QF50 | cQF | SHS2_QF50 | MSK_SHDSA_SHS2_QF50
264 | ЩС2 Состоянние автомата QF51 | cQF | SHS2_QF51 | MSK_SHDSA_SHS2_QF51
265 | ЩС2 Состоянние автомата QF52 | cQF | SHS2_QF52 | MSK_SHDSA_SHS2_QF52
266 | ЩС2 Состоянние автомата QF53 | cQF | SHS2_QF53 | MSK_SHDSA_SHS2_QF53
267 | ЩС2 Состоянние автомата QF54 | cQF | SHS2_QF54 | MSK_SHDSA_SHS2_QF54
268 | ЩС2 Состоянние автомата QFD55 | cQF | SHS2_QFD55 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD55
269 | ЩС2 Состоянние автомата QF56 | cQF | SHS2_QF56 | MSK_SHDSA_SHS2_QF56
270 | ЩС2 Состоянние автомата QFD57 | cQF | SHS2_QFD57 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD57
271 | ЩС2 Состоянние автомата QFD58 | cQF | SHS2_QFD58 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD58
272 | ЩС2 Состоянние автомата QF59 | cQF | SHS2_QF59 | MSK_SHDSA_SHS2_QF59
273 | ЩС2 Состоянние автомата QF60 | cQF | SHS2_QF60 | MSK_SHDSA_SHS2_QF60
274 | ЩС2 Состоянние автомата QFD61 | cQF | SHS2_QFD61 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD61
275 | ЩС2 Состоянние автомата QFD62 | cQF | SHS2_QFD62 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD62
276 | ЩС2 Состоянние автомата QFD63 | cQF | SHS2_QFD63 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD63
277 | ЩС2 Состоянние автомата QFD64 | cQF | SHS2_QFD64 | MSK_SHDSA_SHS2_QFD64
281 | ЩАО-02 Состояние рубильника QS01 | cQF | SHAO2_QS01 | MSK_SHDSA_SHAO2_QS01
282 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF01 | cQF | SHAO2_QF01 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF01
283 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF02 | cQF | SHAO2_QF02 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF02
284 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF03 | cQF | SHAO2_QF03 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF03
285 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF04 | cQF | SHAO2_QF04 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF04
286 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF05 | cQF | SHAO2_QF05 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF05
287 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF06 | cQF | SHAO2_QF06 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF06
288 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF07 | cQF | SHAO2_QF07 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF07
289 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF08 | cQF | SHAO2_QF08 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF08
290 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF09 | cQF | SHAO2_QF09 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF09
291 | ЩАО-02 Состоянние автомата QF10 | cQF | SHAO2_QF10 | MSK_SHDSA_SHAO2_QF10
301 | ЩНО2 гр2.1 КМ1 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_1 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_1
302 | ЩНО2 гр2.2 КМ2 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_2 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_2
303 | ЩНО2 гр2.3 КМ3 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_3 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_3
304 | ЩНО2 гр2.4 КМ4 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_4 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_4
305 | ЩНО2 гр2.5 КМ5 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_5 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_5
306 | ЩНО2 гр2.6 КМ6 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_6 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_6
307 | ЩНО2 гр2.7 КМ7 Фасадные светильники | cBOFB | SHNO2_GR2_7 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_7
308 | ЩНО2 гр2.8 КМ8 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_8 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_8
309 | ЩНО2 гр2.9 КМ9 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_9 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_9
310 | ЩНО2 гр2.10 КМ10 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_10 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_10
311 | ЩНО2 гр2.11 КМ11 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_11 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_11
312 | ЩНО2 гр2.12 КМ12 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_12 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_12
313 | ЩНО2 гр2.13 КМ13 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_13 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_13
314 | ЩНО2 гр2.14 КМ14 Уличные розетки | cBOFB | SHNO2_GR2_14 | MSK_SHDSA_SHNO2_GR2_14