## Титул
|  | Версия | v0.0
Карта регистров Modbus
| Префикс в SCADA: |  | MSK_SHUV3_
| Разработал |  | Артюшкин Р.Ю.

## Содержание
Содержание
Регистры ModBus:
Раздел | Описание
#REF! | Системная информация
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Все регистры расположены в области Input Registers и Holding Registers (функция чтения 3 и 4, функция записи 6, 16)
Описание специальных типов:
Раздел | Описание
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## Input Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Системная информация
0 | Диагностика ПЛК | cPLC_Matrix | SYS_Matrix | MSK_SHUV3_SYS_Matrix
1 | Аварии модулей ПЛК | WORD | SYS_AvarModules | MSK_SHUV3_SYS_AvarModules
2 | Аварии связи с устройствами по Modbus RTU | WORD | SYS_AvarLinkRTU | MSK_SHUV3_SYS_AvarLinkRTU
3 | Аварии связи с устройствами по Modbus TCP | WORD | SYS_AvarLinkTCP | MSK_SHUV3_SYS_AvarLinkTCP
4 | Текущее время и дата | cTime | SYS_DataTime | MSK_SHUV3_SYS_DataTime
10 | Резерв | WORD
11 | Резерв | WORD
12 | Резерв | WORD
13 | Резерв | WORD
14 | Резерв | WORD
15 | Резерв | WORD
16 | Резерв | WORD
17 | Резерв | WORD
18 | Резерв | WORD
19 | Резерв | WORD
20 | Резерв | WORD
21 | Состояние вводного рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHUV3_DIAG_QS1
23 | Состояние автомата 1QF1 | cQF | DIAG_1QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_1QF1
25 | Состояние автомата 1QF2 | cQF | DIAG_1QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_1QF2
27 | Реле контроля фаз | cBI | DIAG_RKF | MSK_SHUV3_DIAG_RKF
29 | Состояние автомата 1QF3 | cQF | DIAG_1QF3 | MSK_SHUV3_DIAG_1QF3
31 | Низкий заряд батареи блока питания 2TV2 | cBI | DIAG_2TV2_LowBattery | MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery
33 | Состояние блока питания 2TV2 | cBI | DIAG_2TV2_Status | MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status
35 | Низкий заряд батареи блока питания 2TV4 | cBI | DIAG_2TV4_LowBattery | MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery
37 | Состояние блока питания 2TV4 | cBI | DIAG_2TV4_Status | MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status
39 | Сигнал "Пожар" от АПС | cBI | DIAG_Fire | MSK_SHUV3_DIAG_Fire
41 | Состояние автомата 2SF3 | cQF | DIAG_2SF3 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF3
43 | Состояние автомата 2SF4 | cQF | DIAG_2SF4 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF4
45 | Состояние автомата 2SF5 | cQF | DIAG_2SF5 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF5
47 | Состояние автомата 2SF6 | cQF | DIAG_2SF6 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF6
49 | Состояние автомата 2SF7 | cQF | DIAG_2SF7 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF7
51 | Состояние автомата 2SF8 | cQF | DIAG_2SF8 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF8
53 | Общая авария ИБП | cBI | DIAG_IBP_Alrm | MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm
55 | Работа ИБП по байпасу | cBI | DIAG_IBP_Bypass | MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass
57 | Работа ИБП от Батарей | cBI | DIAG_IBP_Batt | MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt
101 | Состояние автомата 4QF1 П8 | cQF | DIAG_4QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_4QF1
103 | Состояние автомата 4QF2 В8 | cQF | DIAG_4QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_4QF2
105 | Состояние автомата 4QF3 РР-ПВ8 | cQF | DIAG_4QF3 | MSK_SHUV3_DIAG_4QF3
107 | Состояние автомата 5QF1 насоса П8-Н1 | cQF | DIAG_5QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_5QF1
109 | Состояние автомата 5QF2 насоса П8-Н2 | cQF | DIAG_5QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_5QF2
111 | Состояние автомата 6QF1 пароувлажнителя П8-ПУ | cQF | DIAG_6QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF1
113 | Состояние автомата 6QF2 Электрокалорифера П8-ЭК1 | cQF | DIAG_6QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF2
115 | Состояние автомата 6QF3 питание ИБП | cQF | DIAG_6QF3 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF3
117 | Состояние автомата 6QF4 питание ПЛК swegon | cQF | DIAG_6QF4 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF4
119 | Состояние сервисного выключателя П8-QS | cBI | AHU08_QS_P8 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8
121 | Состояние сервисного выключателя В8-QS | cBI | AHU08_QS_V8 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8
123 | Состояние сервисного выключателя РР8-QS | cBI | AHU08_QS_PP8 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8
125 | Состояние сервисного выключателя П8-ЭК1-QS | cBI | AHU08_QS_EK1 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1
127 | Сигнал аварии пароувлажнителя П8-ПУ | cBI | AHU08_PU_Alrm | MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm
129 | Состояние гигростата П8-MS1 | cBI | AHU08_MS1 | MSK_SHUV3_AHU08_MS1
131 | Сигнал на запуск насоса П8-Н1 от щита PV8-SILVER | cBI | AHU08_Swegon_Run_H1 | MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1
133 | Сигнал на запуск насоса П8-Н2 от щита PV8-SILVER | cBI | AHU08_Swegon_Run_H2 | MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2
135 | Сигнал на запуск пароувлажнителя П8-ПУ от щита PV8-SILVER | cBI | AHU08_Swegon_Run_PU | MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU
137 | Запуск увлажнителя П8-ПУ | cBO | AHU08_Pusk_PU | MSK_SHUV3_AHU08_Pusk_PU
139 | Управление контактором питания 5КМ1 насоса П8-Н1 | cBOFB | DIAG_Pusk_H1 | MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1
142 | Управление контактором питания 5КМ2 насоса П8-Н2 | cBOFB | DIAG_Pusk_H2 | MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2
145 | Управление контактором электрокалорифера П8-ЭК1 | cBOFB | DIAG_Pusk_EK1 | MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1
148 | Температура воздуха П8-TE3 | cAI | AHU08_TE3 | MSK_SHUV3_AHU08_TE3
152 | Температура воздуха П8-TE5 | cAI | AHU08_TE5 | MSK_SHUV3_AHU08_TE5
156 | Давление теплоносителя П8-PDE2.1 | cAI | AHU08_PDE2_1 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1
160 | Давление теплоносителя П8-PDE2.2 | cAI | AHU08_PDE2_2 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2
164 | Давление теплоносителя П8-PDE3.1 | cAI | AHU08_PDE3_1 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1
168 | Давление теплоносителя П8-PDE3.2 | cAI | AHU08_PDE3_2 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2
172 | Влажность воздуха датчик В8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_V8_TME1_RH | MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH
176 | Температура воздуха датчик В8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_V8_TME1_TE | MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE
180 | СО2 воздуха датчик В8-ТЕСО1 | cAI | AHU08_TECO1_CO | MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO
184 | Температура воздуха датчик В8-ТЕСО1 | cAI | AHU08_TECO1_TE | MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE
188 | Влажность воздуха датчик П8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_P8_TME1_RH | MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH
192 | Температура воздуха датчик П8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_P8_TME1_TE | MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE
196 | Производительность увлажнителя П8-ПУ | cAO | AHU08_PU_Power | MSK_SHUV3_AHU08_PU_Power

## Holding Registers
Номер регистра | Описание | Тип данных | ТЭГ | ТЭГ в SCADA
Управление ПЛК
0 | Системные команды ПЛК | cPLC_Matrix | SYS_Matrix | MSK_SHUV3_SYS_Matrix
1 | Резерв | WORD
2 | Резерв | WORD
3 | Резерв | WORD
4 | Установка времени и даты | cTime | SYS_DataTime | MSK_SHUV3_SYS_DataTime
10 | Резерв | WORD
11 | Резерв | WORD
12 | Резерв | WORD
13 | Резерв | WORD
14 | Резерв | WORD
15 | Резерв | WORD
16 | Резерв | WORD
17 | Резерв | WORD
18 | Резерв | WORD
19 | Резерв | WORD
20 | Резерв | WORD
21 | Состояние вводного рубильника QS1 | cQF | DIAG_QS1 | MSK_SHUV3_DIAG_QS1
22 | Состояние автомата 1QF1 | cQF | DIAG_1QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_1QF1
23 | Состояние автомата 1QF2 | cQF | DIAG_1QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_1QF2
24 | Реле контроля фаз | cBI | DIAG_RKF | MSK_SHUV3_DIAG_RKF
25 | Состояние автомата 1QF3 | cQF | DIAG_1QF3 | MSK_SHUV3_DIAG_1QF3
26 | Низкий заряд батареи блока питания 2TV2 | cBI | DIAG_2TV2_LowBattery | MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery
27 | Состояние блока питания 2TV2 | cBI | DIAG_2TV2_Status | MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status
28 | Низкий заряд батареи блока питания 2TV4 | cBI | DIAG_2TV4_LowBattery | MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery
29 | Состояние блока питания 2TV4 | cBI | DIAG_2TV4_Status | MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status
30 | Сигнал "Пожар" от АПС | cBI | DIAG_Fire | MSK_SHUV3_DIAG_Fire
31 | Состояние автомата 2SF3 | cQF | DIAG_2SF3 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF3
32 | Состояние автомата 2SF4 | cQF | DIAG_2SF4 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF4
33 | Состояние автомата 2SF5 | cQF | DIAG_2SF5 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF5
34 | Состояние автомата 2SF6 | cQF | DIAG_2SF6 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF6
35 | Состояние автомата 2SF7 | cQF | DIAG_2SF7 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF7
36 | Состояние автомата 2SF8 | cQF | DIAG_2SF8 | MSK_SHUV3_DIAG_2SF8
37 | Общая авария ИБП | cBI | DIAG_IBP_Alrm | MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm
38 | Работа ИБП по байпасу | cBI | DIAG_IBP_Bypass | MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass
39 | Работа ИБП от Батарей | cBI | DIAG_IBP_Batt | MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt
101 | Состояние автомата 4QF1 П8 | cQF | DIAG_4QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_4QF1
102 | Состояние автомата 4QF2 В8 | cQF | DIAG_4QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_4QF2
103 | Состояние автомата 4QF3 РР-ПВ8 | cQF | DIAG_4QF3 | MSK_SHUV3_DIAG_4QF3
104 | Состояние автомата 5QF1 насоса П8-Н1 | cQF | DIAG_5QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_5QF1
105 | Состояние автомата 5QF2 насоса П8-Н2 | cQF | DIAG_5QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_5QF2
106 | Состояние автомата 6QF1 пароувлажнителя П8-ПУ | cQF | DIAG_6QF1 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF1
107 | Состояние автомата 6QF2 Электрокалорифера П8-ЭК1 | cQF | DIAG_6QF2 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF2
108 | Состояние автомата 6QF3 питание ИБП | cQF | DIAG_6QF3 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF3
109 | Состояние автомата 6QF4 питание ПЛК swegon | cQF | DIAG_6QF4 | MSK_SHUV3_DIAG_6QF4
110 | Состояние сервисного выключателя П8-QS | cBI | AHU08_QS_P8 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8
111 | Состояние сервисного выключателя В8-QS | cBI | AHU08_QS_V8 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8
112 | Состояние сервисного выключателя РР8-QS | cBI | AHU08_QS_PP8 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8
113 | Состояние сервисного выключателя П8-ЭК1-QS | cBI | AHU08_QS_EK1 | MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1
114 | Сигнал аварии пароувлажнителя П8-ПУ | cBI | AHU08_PU_Alrm | MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm
115 | Состояние гигростата П8-MS1 | cBI | AHU08_MS1 | MSK_SHUV3_AHU08_MS1
116 | Сигнал на запуск насоса П8-Н1 от щита PV8-SILVER | cBI | AHU08_Swegon_Run_H1 | MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1
117 | Сигнал на запуск насоса П8-Н2 от щита PV8-SILVER | cBI | AHU08_Swegon_Run_H2 | MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2
118 | Сигнал на запуск пароувлажнителя П8-ПУ от щита PV8-SILVER | cBI | AHU08_Swegon_Run_PU | MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU
119 | Запуск увлажнителя П8-ПУ | cBO | AHU08_Pusk_PU | MSK_SHUV3_AHU08_Pusk_PU
120 | Управление контактором питания 5КМ1 насоса П8-Н1 | cBOFB | DIAG_Pusk_H1 | MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1
121 | Управление контактором питания 5КМ2 насоса П8-Н2 | cBOFB | DIAG_Pusk_H2 | MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2
122 | Управление контактором электрокалорифера П8-ЭК1 | cBOFB | DIAG_Pusk_EK1 | MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1
123 | Температура воздуха П8-TE3 | cAI | AHU08_TE3 | MSK_SHUV3_AHU08_TE3
127 | Температура воздуха П8-TE5 | cAI | AHU08_TE5 | MSK_SHUV3_AHU08_TE5
131 | Давление теплоносителя П8-PDE2.1 | cAI | AHU08_PDE2_1 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1
135 | Давление теплоносителя П8-PDE2.2 | cAI | AHU08_PDE2_2 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2
139 | Давление теплоносителя П8-PDE3.1 | cAI | AHU08_PDE3_1 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1
143 | Давление теплоносителя П8-PDE3.2 | cAI | AHU08_PDE3_2 | MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2
147 | Влажность воздуха датчик В8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_V8_TME1_RH | MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH
151 | Температура воздуха датчик В8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_V8_TME1_TE | MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE
155 | СО2 воздуха датчик В8-ТЕСО1 | cAI | AHU08_TECO1_CO | MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO
159 | Температура воздуха датчик В8-ТЕСО1 | cAI | AHU08_TECO1_TE | MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE
163 | Влажность воздуха датчик П8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_P8_TME1_RH | MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH
167 | Температура воздуха датчик П8-ТМЕ1 | cAI | AHU08_P8_TME1_TE | MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE
171 | Производительность увлажнителя П8-ПУ | cAO | AHU08_PU_Power | MSK_SHUV3_AHU08_PU_Power
201 | Уставка увлажнения | WORD | SP_HR | MSK_SHUV3_SP_HR
202 | Уставка осушения | WORD | SP_Drain | MSK_SHUV3_SP_Drain
203 | Выбор датчика влажности (1 - вытяжка, 0 - приток) | WORD | Mode_Cascad_HR | MSK_SHUV3_Mode_Cascad_HR
204 | Максимамальная влажность приток | WORD | Max_HR_Sup | MSK_SHUV3_Max_HR_Sup
205 | Минимальная влажность приоток | WORD | Min_HR_Sup | MSK_SHUV3_Min_HR_Sup
206 | Максимальная производительность пароувлажнителя | WORD | Max _Power_PU | MSK_SHUV3_Max _Power_PU
207 | Выбор датчиков влажности (0 - авто, 1 - ЩУВ, 2 - swegon) | WORD | Select_Sens_HR | MSK_SHUV3_Select_Sens_HR
251 | Уставка увлажнения | WORD | SP_HR
252 | Уставка осушения | WORD | SP_Drain
253 | Выбор датчика влажности (1 - вытяжка, 0 - приток) | WORD | Mode_Cascad_HR
254 | Максимамальная влажность приток | WORD | Max_HR_Sup
255 | Минимальная влажность приоток | WORD | Min_HR_Sup
256 | Максимальная производительность пароувлажнителя | WORD | Max _Power_PU
257 | Выбор датчиков влажности (0 - авто, 1 - ЩУВ, 2 - swegon) | WORD | Select_Sens_HR