## Modbus Binary
Тип | Наименование | Описание | Система | Адрес
Цифровое значение | Контроль электропитания Ввод 1 (фазность) | - | Общее | 0
Цифровое значение | Контроль электропитания Ввод 2 (фазность) | - | Общее | 1
Цифровое значение | Сигнал Пожар | - | Общее | 2
Цифровое значение | Автоматический режим работы вентилятора В-1.8Е | - | В-1.8Е | 3
Цифровое значение | Контроль пускателя вентилятора В-1.8Е | - | В-1.8Е | 4
Цифровое значение | Перепад давления на вентиляторе В-1.8Е | - | В-1.8Е | 5
Цифровое значение | Автоматический режим работы вентилятора ВТ-1.6С | - | ВТ-1.6С | 6
Цифровое значение | Контроль пускателя вентилятора ВТ-1.6С | - | ВТ-1.6С | 7
Цифровое значение | Перепад давления на вентиляторе ВТ-1.6С | - | ВТ-1.6С | 8
Цифровое значение | Резерв UI-16 A5:10 | - | Резервы | 9
Цифровое значение | Резерв UI-16 A5:11 | - | Резервы | 10
Цифровое значение | Резерв UI-16 A5:12 | - | Резервы | 11
Цифровое значение | Резерв UI-16 A5:13 | - | Резервы | 12
Цифровое значение | Резерв UI-16 A5:14 | - | Резервы | 13
Цифровое значение | Резерв UI-16 A5:15 | - | Резервы | 14
Цифровое значение | Резерв UI-16 A5:16 | - | Резервы | 15
Цифровое значение | Автоматический режим работы вентилятора ВТ-1.4Е | - | ВТ-1.4Е | 16
Цифровое значение | Контроль пускателя вентилятора ВТ-1.4Е | - | ВТ-1.4Е | 17
Цифровое значение | Перепад давления на вентиляторе ВТ-1.4Е | - | ВТ-1.4Е | 18
Цифровое значение | Автоматический режим работы вентилятора ВТ-1.5Е | - | ВТ-1.5Е | 19
Цифровое значение | Контроль пускателя вентилятора ВТ-1.5Е | - | ВТ-1.5Е | 20
Цифровое значение | Перепад давления на вентиляторе ВТ-1.5Е | - | ВТ-1.5Е | 21
Цифровое значение | Автоматический режим работы вентилятора В-1.4Е | - | В-1.4Е | 22
Цифровое значение | Контроль пускателя вентилятора В-1.4Е | - | В-1.4Е | 23
Цифровое значение | Перепад давления на фильтре В-1.4Е | - | В-1.4Е | 24
Цифровое значение | Перепад давления на вентиляторе В-1.4Е | - | В-1.4Е | 25
Цифровое значение | Автоматический режим работы вентилятора В-1.5Е | - | В-1.5Е | 26
Цифровое значение | Контроль пускателя вентилятора В-1.5Е | - | В-1.5Е | 27
Цифровое значение | Перепад давления на фильтре В-1.5Е | - | В-1.5Е | 28
Цифровое значение | Перепад давления на вентиляторе В-1.5Е | - | В-1.5Е | 29
Цифровое значение | Резерв DI-16 A6:15 | - | Резервы | 30
Цифровое значение | Резерв DI-16 A6:16 | - | Резервы | 31
Цифровое значение | Управление вентиляторов ВТ-1.4Е | Пуск | ВТ-1.4Е | 32
Цифровое значение | Управление вентиляторов ВТ-1.5Е | Пуск | ВТ-1.5Е | 33
Цифровое значение | Управление вентиляторов В-1.4Е | Пуск | В-1.4Е | 34
Цифровое значение | Управление вентиляторов В-1.5Е | Пуск | В-1.5Е | 35
Цифровое значение | Управление вентиляторов В-1.8Е | Пуск | В-1.8Е | 36
Цифровое значение | Управление вентиляторов ВТ-1.6С | Пуск | ВТ-1.6С | 37
Цифровое значение | Резерв DO-FA-12 A7:7 | - | Резервы | 38
Цифровое значение | Резерв DO-FA-12 A7:8 | - | Резервы | 39
Цифровое значение | Резерв DO-FA-12 A7:9 | - | Резервы | 40
Цифровое значение | Резерв DO-FA-12 A7:10 | - | Резервы | 41
Цифровое значение | Резерв DO-FA-12 A7:11 | - | Резервы | 42
Цифровое значение | Лампа общей аварии | При аварии | Общее | 43
Цифровое значение | Модуль А8 канал 1 | + |  | 44
Цифровое значение | Модуль А8 канал 2 | + |  | 45
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:3 | - | Резервы | 46
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:4 | - | Резервы | 47
Цифровое значение | Модуль А8 канал 5 | + |  | 48
Цифровое значение | Модуль А8 канал 6 | + |  | 49
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:7 | - | Резервы | 50
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:8 | - | Резервы | 51
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:9 | - | Резервы | 52
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:10 | - | Резервы | 53
Цифровое значение | Модуль А8 канал 11 | + |  | 54
Цифровое значение | Модуль А8 канал 12 | + |  | 55
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:13 | - | Резервы | 56
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:14 | - | Резервы | 57
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:15 | - | Резервы | 58
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A8:16 | - | Резервы | 59
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:1 | - | Резервы | 60
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:2 | - | Резервы | 61
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:3 | - | Резервы | 62
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:4 | - | Резервы | 63
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:5 | - | Резервы | 64
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:6 | - | Резервы | 65
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:7 | - | Резервы | 66
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:8 | - | Резервы | 67
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:9 | - | Резервы | 68
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:10 | - | Резервы | 69
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:11 | - | Резервы | 70
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:12 | - | Резервы | 71
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:13 | - | Резервы | 72
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:14 | - | Резервы | 73
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:15 | - | Резервы | 74
Цифровое значение | Резерв вход UI-16 A9:16 | - | Резервы | 75
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 1 | + |  | 76
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 2 | + |  | 77
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 3 | + |  | 78
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 4 | + |  | 79
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 5 | + |  | 80
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 6 | + |  | 81
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 7 | + |  | 82
Цифровое значение | Модуль А10 входной канал 8 | + |  | 83
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:1 | - | Резервы | 84
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:2 | - | Резервы | 85
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:3 | - | Резервы | 86
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:4 | - | Резервы | 87
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:5 | - | Резервы | 88
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:6 | - | Резервы | 89
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:7 | - | Резервы | 90
Цифровое значение | Резерв вход UI-8.DO-FC-4 A11:8 | - | Резервы | 91
Цифровое значение | Модуль А11 выходной канал 1 | + |  | 92
Цифровое значение | Модуль А11 выходной канал 2 | + |  | 93
Цифровое значение | Модуль А11 выходной канал 3 | + |  | 94
Цифровое значение | Модуль А11 выходной канал 4 | + |  | 95

## Modbus Analog
Тип | Наименование | Описание | Система | Адрес
Аналоговое значение | Управление производительностью вентилятора ВТ-1.4Е | 0..100% | ВТ-1.4Е | 0
Аналоговое значение | Управление производительностью вентилятора ВТ-1.5Е | 0..100% | ВТ-1.5Е | 2
Аналоговое значение | Управление производительностью вентилятора В-1.4Е | 0..100% | В-1.4Е | 4
Аналоговое значение | Управление производительностью вентилятора В-1.5Е | 0..100% | В-1.5Е | 6
Аналоговое значение | Управление производительностью вентилятора В-1.8Е | 0..100% | В-1.8Е | 8
Аналоговое значение | Управление производительностью вентилятора ВТ-1.6С | 0..100% | ВТ-1.6С | 10
Аналоговое значение | Резерв AO-V-8 A4:7 | - | Резервы | 12
Аналоговое значение | Резерв AO-V-8 A4:8 | - | Резервы | 14
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:1 | - | Резервы | 16
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:2 | - | Резервы | 18
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:3 | - | Резервы | 20
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:4 | - | Резервы | 22
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:5 | - | Резервы | 24
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:6 | - | Резервы | 26
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:7 | - | Резервы | 28
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:8 | - | Резервы | 30
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:9 | - | Резервы | 32
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:10 | - | Резервы | 34
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:11 | - | Резервы | 36
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:12 | - | Резервы | 38
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:13 | - | Резервы | 40
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:14 | - | Резервы | 42
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:15 | - | Резервы | 44
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A5:16 | - | Резервы | 46
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:1 | - | Резервы | 48
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:2 | - | Резервы | 50
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:3 | - | Резервы | 52
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:4 | - | Резервы | 54
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:5 | - | Резервы | 56
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:6 | - | Резервы | 58
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:7 | - | Резервы | 60
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:8 | - | Резервы | 62
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:9 | - | Резервы | 64
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:10 | - | Резервы | 66
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:11 | - | Резервы | 68
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:12 | - | Резервы | 70
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:13 | - | Резервы | 72
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:14 | - | Резервы | 74
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:15 | - | Резервы | 76
Аналоговое значение | Резерв вход DI-16 A6:16 | - | Резервы | 78
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A8:1 | - | Резервы | 80
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A8:2 | - | Резервы | 82
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 3 | + |  | 84
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 4 | + |  | 86
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A8:5 | - | Резервы | 88
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A8:6 | - | Резервы | 90
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 7 | + |  | 92
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 8 | + |  | 94
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 9 | + |  | 96
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 10 | + |  | 98
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A8:11 | - | Резервы | 100
Аналоговое значение | Резерв вход UI-16 A8:12 | - | Резервы | 102
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 13 | + |  | 104
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 14 | + |  | 106
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 15 | + |  | 108
Аналоговое значение | Модуль А8 канал 16 | + |  | 110
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 1 | + |  | 112
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 2 | + |  | 114
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 3 | + |  | 116
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 4 | + |  | 118
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 5 | + |  | 120
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 6 | + |  | 122
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 7 | + |  | 124
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 8 | + |  | 126
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 9 | + |  | 128
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 10 | + |  | 130
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 11 | + |  | 132
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 12 | + |  | 134
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 13 | + |  | 136
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 14 | + |  | 138
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 15 | + |  | 140
Аналоговое значение | Модуль А9 канал 16 | + |  | 142
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:1 | - | Резервы | 144
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:2 | - | Резервы | 146
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:3 | - | Резервы | 148
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:4 | - | Резервы | 150
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:5 | - | Резервы | 152
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:6 | - | Резервы | 154
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:7 | - | Резервы | 156
Аналоговое значение | Резерв вход UI-8.AO-4 A10:8 | - | Резервы | 158
Аналоговое значение | Модуль А10 выходной канал 1 | + |  | 160
Аналоговое значение | Модуль А10 выходной канал 2 | + |  | 162
Аналоговое значение | Модуль А10 выходной канал 3 | + |  | 164
Аналоговое значение | Модуль А10 выходной канал 4 | + |  | 166
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 1 | + |  | 168
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 2 | + |  | 170
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 3 | + |  | 172
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 4 | + |  | 174
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 5 | + |  | 176
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 6 | + |  | 178
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 7 | + |  | 180
Аналоговое значение | Модуль А11 входной канал 8 | + |  | 182